## Slide 2: Умный город
«Интеллектуальная сеть» – основанная на «умных технологиях», автоматически балансирующая, самоконтролирующаяся энергетическая сеть, способная принимать энергию из любого источника (уголь, солнце, ветер) и преобразовывать ее в конечный продукт для потребителей (тепло, свет, теплую воду) при минимальном участии людей.

## Slide 3: Умный город
«Умные технологии» включают передовые сенсорные, коммуникационные и управляющие техники для повышения эффективности распределения и измерения газа и электричества.

## Slide 4: Умный город
Долгосрочные цели предусматривают:
20% сокращение выбросов CO2
20% экономия энергии
20% возобновляемая энергия

## Slide 5: Умный город

## Slide 6: Умный город
Умный учет
Автоматическое считывание показаний счетчиков
Развитая инфраструктура счетчиков
Удаленная идентификация сбоев
Удаленное включение, отключение, повторное включение
Удаленная настройка счетчиков
….

## Slide 7: Умный город
Интеллектуальная Сеть
Удаленный мониторинг Сети
Удаленное управление Сетью
Автоматизированное управление Сетью
Оптимизация потока эл/энергии и потерь
Аналитика сбоев
….

## Slide 8: Умный город
Спрос и предложение / Энергоэффективность
Возможность внедрения систем непрерывной загрузки
Возможность внедрения повременных тарифов
Возможность внедрения технологии «Умных Домов»
Возможность реализации программ повышения энергоэффективности

## Slide 9: Умный город
Возможность присоединения распределенной генерации
Внедрение распределенных энергоресурсов
Управление распределенной генерацией
Организация мест зарядки электромобилей
Широкое использование электромобилей
Тарифообразование и законодательная база

## Slide 10: Умный город

## Slide 11: Умный город

## Slide 12: Умный город
Построение «Интеллектуальных Сетей» можно разбить на 3 этапа :
1 этап предусматривает повышение значимости учета
Особое внимание уделяется двустороннему взаимодействию с потребителями на основе технологии интеллектуального учета
Внедрение инструментов анализа

## Slide 13: Умный город
2 этап является подготовкой к внедрению и использованию интеллектуальных технологий
Частичная автоматизация с функционалом самовосстановления
Активное использование аналитик, направленное на оптимизацию потока электрической энергии
Система работы с потребителями
Повышение оперативности обнаружения и устранения неисправности, восстановления работы сети

## Slide 14: Умный город
3 этап – Интеллектуальные сети
Самовосстановление сети
Мониторинг на местах и планомерное сокращение нагрузки на аварийную службу
Развитая сеть аналитических процессов
Полномасштабный функционал мониторинга и дистанционного управления

## Slide 15
Автор: Устелемова М.С.